Отчет о выполненных работах

ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС» по управлению и обслуживанию

жилого дома  пр. Дружбы Народов д. 3

в период с 01.04.2011 г. по 31.12.2011 г.

## Настоящий отчет предоставлен ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС» в соответствии с п.11 ст.162 ЖК РФ.

## С 01 апреля 2011 года ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС» осуществляло техническое обслуживание здания, включая комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств.

## На протяжении года было обеспечено нормальное функционирование зданий и инженерных систем с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов.

## Техническое обслуживание многоквартирного дома включало работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

### На протяжении 2011 года осуществлялась круглосуточная работа аварийной диспетчерской службы ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС» с целью приема заявок и оперативного устранения неисправностей и повреждений инженерного оборудования в квартирах, строительных конструкциях и других элементах зданий.

### В 2011 году были выполнены следующие работы по статье текущий ремонт:

1. Капитальный ремонт подъезда № 1 – 320846 руб.;

2. Установка входных деревянных дверей – под 1 – 18435 руб.;

3. Ремонт машинного отделения под. 1, 5 – 63112 руб.;

4  Ремонт балконных примыканий кв. № 123, 160 – 19728 руб.;

5. Капитальный ремонт межпанельных швов кв. № 115– 8,4 м - 3864 руб.;

6. Окраска мусорокамер – 5 шт.;

7. Ревизия силового предохранительного шкафа, групповых щитков – 29626 руб.;

8. Ремонтные работы по восстановлению работоспособности  внутридомовой системы     теплоснабжения - 35503 руб.

Итого: 491114 руб.

### До 1 сентября 2011 года была проведена подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период:

### Проведены гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка всего комплекса инженерного оборудования обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (внутридомовые сети, системы отопления, вентиляции), регулировка и наладка системы центрального отопления, промывка и опресовка системы центрального отопления.

### Так же были проведены работы по  утеплению оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол окон, утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, ремонт существующих ходовых досок, укрепление и ремонт парапетных ограждений (на кровле), проверка состояния продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей.

### ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС» с 01.04.2011 и на протяжении года  обеспечивало эксплуатацию:

### 1.   Шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей;

### 2.  Внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей;

### 3.   Этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии;

### 4. Осветительных установок общедомовых помещений, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных    коридорах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах, чердаках;

### 5.   Внутридомового оборудования систем тепло-водоснабжения

### 6.  Инженерный контроль за своевременным исполнением заявок нанимателей на устранение неисправностей систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации

### 7.  Автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома.

### Технический персонал ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС» систематически в течение      отопительного сезона производил контроль за работой систем отопления.

### На протяжении 2011 года обеспечивалась следующая периодичность уборки лестничных клеток:

### 1.  Влажное подметание лестничных площадок и маршей, нижних 2-х этажей – ежедневно летом, 2 раза в неделю зимой;

### 2.  Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа – 2 раза в неделю летом, 1 раз в неделю зимой;

### 3.  Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода – 2 раза в неделю;

### 4.  Мытье лестничных площадок и маршей – 1 раз в месяц зимой, 2 раза в месяц летом;

### 5. Влажная протирка элементов л/к (стены, двери, перила, платформы, оконные решетки, шкафы для электрощетчиков, почтовые ящики, подоконники, отопительные приборы) – 1 раз в год;

### 6.  Обметание пыли с потолков – 1 раз в год;

### 7.  Мытье окон – 2 раза в год.

### На протяжении всего 2011 года обеспечивалась летняя и зимняя  уборка придомовой территории:

### Зимний период – ручная уборка (октябрь – апрель):

### Подметание свежевыпавшего снега с усовершенственных покрытий (пешеходные дорожки, крыльца, подъезд пути к мусоропроводу, отмостки, тротуары) – 3 раза в неделю;

### Посыпка территории противогололедными составами – 1 раз в неделю;

### Очистка территории от уплотненного снега, перекидывание снега и скола – 1 раз в неделю;

### Сдвигание снега – в дни сильных снегопадов;

### Очистка от наледи и льда крышек колодцев – 3 раза в неделю.

### Летний период – ручная убора (май-сентябрь):

### Подметание с усовершенственных покрытием (вход в подъезд, крыльца, тротуар, подъезд пути к мусоропроводу) - ежедневно;

### Подметание территории без покрытия – 1 раз в неделю;

### Уборка газонов – 1 раз в неделю;

### В 2011 г. по техническому обслуживанию были выполнены следующие работы:

- Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов:

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, протирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей -дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и д.р.) – согласно выполненных заявок.

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и д. р.) - согласно выполненных заявок.

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и д. р.).

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

- Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

- Смена прокладок в водопроводных кранах - согласно выполненных заявок.

- Уплотнение сгонов - согласно выполненных заявок.

- Прочистка внутренней канализации - согласно выполненных заявок.

- Прочистка сифонов - согласно выполненных заявок.

- Регулировка смывного бачка - согласно выполненных заявок.

- Притирка пробочного крана в смесителе - согласно выполненных заявок.

- Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу - согласно выполненных заявок.

- Набивка сальников в вентилях, кранах - согласно выполненных заявок.

- Проверка и прочистка канализационных вытяжек - согласно выполненных заявок.

- Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки.

- Прочие работы:

- Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

- Очистка кровли, чердаков, подвалов от мусора, грязи.

- Уборка и очистка придомовой территории.

- Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.

- Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.

- Удаление мусора из здания и его вывозка.

- Очистка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

### На протяжении 2011 года в соответствии с установленными требованиями проводилось текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей.

### По мере необходимости на протяжении года проводилась дератизация подвальных помещений и помещений мусорокамер.

### Регулярно обеспечивалась очистка от наслоений отходов и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов, производилось своевременное удаление отходов из мусоросборных камер.

### В соответствии с «Правилами регистрации и снятия с учета граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС» на возмездной договорной основе с ОАО «ИВЦ ЖКХ г. Нерюнгри» осуществляло регистрационный учет граждан по месту жительства, обеспечивало воинский учет граждан.

### В соответствии с Налоговым кодексом РФ обеспечивало ежеквартальную отчетность товарищества собственников жилья в налоговые органы, органы Федерального Фонда социального страхования, Пенсионного Фонда Российской федерации, Отдел статистики по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия).

### На протяжении 2011 года ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС» обеспечивало содержание городской диспетчерской в части общей квадратуры дома.

### По итогам подготовки к зиме паспорт готовности жилого дома к осенне-зимней эксплуатации 2011-2012 годов подписан представителями  органами Ростехнадзора, Энергосбыта, Теплосбыта, Нерюнгринского городского водоканала, государственным жилищным инспектором.

Заместитель генерального директора

ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС»                                                                      Е. А. Зверева